ZĄCZNIK 1 A.
LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	PAKIET I
1.	Autorefraktometr z keratometrem, tonometrem i pachymetrem bezkontaktowym	Autorefraktometr z keratometrem, tonometrem i pachymetrem bezkontaktowym z systemem wirującego pryzmatu.Wymóg konieczny: kolorowy monitor LCD z możliwością regulacji – funkcja niezbędna w przypadku pacjentów z ograniczoną ruchomością wymagających pomocy lekarza przy badaniu.
2	Lampa szczelinowa typu Zeiss – minimum trzy powiększenia	Lampa szczelinowa typu Zeiss – minimum trzy powiększenia. Oświetlenie LED. Trzy filtry.
3	Stolik elektrycznie regulowany w jednej płaszczyźnie góra / dół , elektrycznie regulowany.	Stolik elektrycznie regulowany w jednej płaszczyźnie góra / dół , elektrycznie regulowany. Stolik musi posiadać kółka do ewentualnego przesunięcia stolika bez zdejmowania sprzętów.
4	Kaseta szkieł próbnych wraz z oprawkami	Kaseta szkieł wraz z oprawkami, minimum 260 szt., kaseta zamykana. Szkła wkładane do kasety. Kaseta musi mieć powłokę materiałową zabezpieczającą szkła przed zarysowaniami.